## Calculation
Channel	Mean, pC	Sigma, pC	Mean, ph.e.	pC/ph.e.	Gain	Voltage	Recommended voltage		cell#
1	44.89	5.295	71.8732497474	0.6245717309	129956.664772732
2	31.03	4.176	55.2131558642	0.5620037383	116937.939724877
3	31.8	4.094	60.3335060375	0.5270703145	109669.228977405
4	48.17	5.374	80.3448359681	0.59954071	124748.379106423
5	10.47	3.153	11.0266965176	0.9495137536	197568.404823484
6	35.69	4.486	63.2957510452	0.5638609134	117324.36816919
7	20.14	3.472	33.648018911	0.5985493545	124542.104560627
8	23.89	3.982	35.9939731302	0.6637222269	138102.835387676
9	39.78	4.584	75.3078657383	0.5282316742	109910.87686395
10	30.69	4.45	47.5634945083	0.6452427501	134257.750745206
5	55.43	4.798	133.4655774837	0.4153130796	86415.5388181035
7	103.9	6.847	230.2663300926	0.451216641	93886.1092386522
6	126.1	7.886	255.6916982548	0.4931720539	102615.908016117
1	382	17.51	475.9424409842	0.8026180628	167003.342244533	71.1	70.01
2	404.1	15.14	712.4033459617	0.5672348429	118026.392605218	70.6	71.18
3	354.3	18.34	373.2017246034	0.9493525261	197534.857700337	72.2	70.07
4	402.7	15.29	693.6626143523	0.5805415942	120795.171502057	70.2	70.68
5	372.4	18.86	389.8844980427	0.9551546724	198742.129087656	72.5	70.33
6	392.1	15.22	663.6886332908	0.5907890844	122927.400003587	70.7	71.11
7	391.9	15.06	677.1744804756	0.578728247	120417.862463959	70.8	71.30
8	394.8	15.31	664.9728387119	0.59370846	123534.843940852	70.7	71.09
9	382.7	13.76	773.53515625	0.494741573	102942.482945008	70	71.09
10	362.7	14.39	635.2922001564	0.5709183899	118792.840169345	70.5	71.05
							@34degC
1	75.66	6.616	130.7801047331	0.5785283637	120376.272104138
2	258.7	13.5	367.2191495199	0.7044839583	146584.260976447
3	31.27	3.674	72.4398360205	0.4316685641	89818.6775112284
4	244	13	352.2840236686	0.6926229508	144116.302709045
5	32.02	3.922	66.654193281	0.4803898813	99956.2799259618
6	226.6	12.43	332.3361265565	0.6818398058	141872.618773459
7	241.3	12.93	348.2712254516	0.6928508081	144163.713716743
8	219.4	12.44	311.0516330476	0.705349134	146764.280899256
9	371.4	16.46	509.1246646755	0.7294873452	151786.796749979
10	233.8	12.72	337.8428958506	0.692037639	143994.514982875
1	391.9	15.67	625.4787132013	0.6265600919	130370.389484013	70.01	70.17
1	290.8	20.13	208.689815257	1.3934556396	289940.832212829
1	165.3	10.28	258.5588918833	0.6393127647	133023.87945699
2	372.2	16.69	497.3247399716	0.7484043525	155722.919787486	71.18	70.47
2	263.4	14.19	344.5615007442	0.7644498861	159061.56598102
2	224	12.03	346.7087338456	0.6460754464	134431.012573569
3	452.3	14.76	939.0321476047	0.4816661508	100221.837450037	70.07	71.26
4	375.1	16.36	525.6873539135	0.7135419888	148468.994757176	70.68	70.22
5	428	14.57	862.9158267969	0.495992757	103202.820850883	70.33	71.41
6	352.6	15.88	493.0189583082	0.7151854793	148810.961152029	71.11	70.64
7	367.6	16.51	495.7433062795	0.7415127856	154288.969129538	71.3	70.64
8	359.7	16.79	458.9649104075	0.7837200445	163071.170304102	71.09	70.13
9	361.3	16.78	463.6091621077	0.7793202325	162155.687160585	71.09	70.16
10	341.9	15.96	458.9151842639	0.7450178415	155018.277460282	71.05	70.37
1	422.6	16.6	648.1011757875	0.6520586843	135675.964281121	70.17	70.15		5
2	376.4	14.69	656.5316055295	0.5733158874	119291.695246334	70.47	71.01		10
3	446.1	18.06	610.1392368738	0.7311445864	152131.624306201	71.26	70.68		4
4	363.8	14.99	589.0092616781	0.6176473337	128515.883000382	70.22	70.44		9
5	436.1	17.53	618.8826977077	0.7046569594	146620.257888676	71.41	71.01		3
6	361.9	15.37	554.4079269581	0.6527684443	135823.646342413	70.64	70.61		8
7	379.2	14.75	660.9256650388	0.57374077	119380.101964668	70.64	71.17		2
8	412.3	14.42	817.5157884815	0.5043327674	104938.15384985	70.13	71.16		7
9	374.2	14.41	674.3410606695	0.5549120791	115462.355202265	70.16	70.83		1
10	371.4	14.46	659.7011070746	0.5629822294	117141.537536883	70.37	70.98		6
1	237.7	12.36	369.8464223249	0.6426992007	133728.506174182	70.17	70.21
2	187.6	10.59	313.8150356537	0.597804371	124387.093425329	70.47	70.83
3	279.7	14.58	368.0186982186	0.7600157311	158138.936983044	71.26	70.47
4	207.4	11.14	346.6148158415	0.5983587271	124502.440095172	70.22	70.58
5	234.1	12.78	335.5375427666	0.6976864588	145169.883224781	71.41	71.06
6	212.7	11.35	351.1909022104	0.6056535026	126020.28767911	70.64	70.95
7	188	10.52	319.3627202938	0.5886723404	122486.962219212	70.64	71.07
8	245.1	11.4	462.25	0.5302325581	110327.207269982	70.13	70.97
9	206.3	10.56	381.6547040002	0.5405409598	112472.109814259	70.16	70.93
10	211.4	11.04	366.666994854	0.5765449385	119963.574387267	70.37	70.88
1	371.1	18.65	395.9353118329	0.9372743196	195021.706115357	71.17	69.12
2	364.6	17.82	418.6180296543	0.8709610532	181223.689806283	71.47	69.89
3	389.4	20.59	357.6672710645	1.0887213662	226533.784062509	72.26	69.14
4	378.8	18.42	422.9029249942	0.8957138332	186374.080973229	71.22	69.47
5	378	19.27	384.7868045088	0.9823621693	204403.281171904	72.41	70.04
6	350.7	17	425.5726297578	0.8240661534	171466.115981579	71.64	70.40
7	352.5	17.2	420.011661709	0.8392624113	174628.050634107	71.64	70.29
8	393.1	16.75	550.7778480731	0.7137178835	148505.593734958	71.13	70.67
9	358.4	16.86	451.8776498665	0.7931350446	165030.179909042	71.16	70.14
10	351.9	16.65	446.6939371804	0.7877877238	163917.545523339	71.37	70.38
1	201.1	13.3	228.6234948273	0.8796121333	183023.748078866	71.17	69.53
2	185.4	12.3	227.2004759072	0.8160194175	169791.805550505	71.47	70.28
3	220.3	14.97	216.5635657867	1.017253291	211663.189963975	72.26	69.65
4	199.2	12.91	238.0817924966	0.836687249	174092.228255511	71.22	69.89
5	195.4	13.57	207.3430217182	0.9423996929	196088.159163039	72.41	70.33
6	187.8	12.49	226.0821627678	0.830671459	172840.50332895	71.64	70.35
7	204.6	13.11	243.5599495206	0.8400395894	174789.760599837	71.64	70.28
8	212.3	12.41	292.655321376	0.7254267546	150941.896502821	71.13	70.59
9	187.7	11.92	247.9568065628	0.7569866809	157508.672674518	71.16	70.39
10	181	12.09	224.1323517238	0.8075585635	168031.328243011	71.37	70.24
1	388.6	15.46	631.8101715565	0.6150581575	127977.14471253	70.13	70.36
2	372.9	15.13	607.4449287056	0.6138828104	127732.586434651	70.73	70.98
3	416.2	17.32	577.4420099313	0.7207650168	149971.913611909	71.19	70.68
4	390.7	15.22	658.9576703314	0.592906066	123367.887231652	70.24	70.63
5	380	15.84	575.5152535456	0.6602778947	137386.162034299	71.21	71.12
6	418.2	13.69	933.1708428465	0.44814945	93247.9088688955	69.90	71.33
7	389	15.8	606.1568658869	0.641748072	133530.601743536	70.96	71.01
8	399.2	16.17	609.4821984565	0.6549822144	136284.272665181	70.91	70.87
9	379.6	14.86	652.5514945231	0.5817165437	121039.647051653	70.45	70.93
10	359.7	15.26	555.612244898	0.6473939394	134705.355679138	70.84	70.85
1	212.1	11.64	332.0285099373	0.6388005658	132917.304571549	70.13	70.20
2	205.3	11.31	329.4979287205	0.6230691671	129644.021446645	70.73	70.92
3	203.6	12.2	278.5068529965	0.7310412574	152110.124296169	71.19	70.61
4	195.6	10.81	327.405758022	0.5974238241	124307.911804178	70.24	70.60
5	211	11.81	319.201640998	0.6610241706	137541.442075762	71.21	71.12
6	220.2	9.953	489.4706113408	0.449873792	93606.6982953113	69.90	71.31
7	216.5	11.63	346.54239451	0.6247431871	129992.340213686	70.96	71.13
8	204.1	11.69	304.8294953537	0.6695546301	139316.402430981	70.91	70.76
9	187.2	10.51	317.2533792745	0.5900646368	122776.661829408	70.45	70.87
10	192.5	11.38	286.1389265538	0.6727501299	139981.300430739	70.84	70.67
6	386.9	14.7	692.7280762645	0.5585164125	116212.320538846	70.45	71.09
6	207.4	10.91	361.3832363954	0.5739059788	119414.477483345	70.45	70.98
3	380.3	16.92	505.1867290937	0.7527909545	156635.654288306	71.19	70.45
3	226.1	12.93	305.7764786174	0.7394290137	153855.391949802	71.19	70.55
3	363.2	19.17	358.9611550172	1.0118086454	210530.304905212	72.19	69.61
3	225.3	14.98	226.2032064114	0.9960071016	207242.426475708	72.19	69.73
6	348.5	14.21	601.4747620517	0.5794091822	120559.546860064	70.45	70.94
6	199.8	10.88	337.2354157656	0.5924644645	123276.001761229	70.45	70.85
6	344.2	16.47	436.7516291511	0.7880909355	163980.635768334	71.45	70.46
6	188.8	12.29	235.9935939239	0.8000217161	166463.111964564	71.45	70.38
3	424	16.62	650.8331631818	0.6514726415	135554.024450569	70.72	70.70
3	237.3	12.29	372.8135690173	0.6365111673	132440.942009733	70.72	70.81
6	337.8	14.93	511.9171449349	0.6598724097	137301.791450247	70.86	70.78
6	187.1	11.05	286.6969144776	0.6526055585	135789.754166636	70.86	70.83
			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

## Constants
Gain voltage coefficient		Target gain
2.93E+004		1.35E+005

## individual
channel	voltage	mean1	sigma1	mean2	sigma2	mean3	sigma3	cal12	cal23	cal13	g12	g23	g13
1	70.1	391.9	15.67	290.8	20.13	165.3	10.28	-1.5793076162	2.3867609562	0.6172572816	-328611.655476813	496621.089507969	128434.723585809
2	71.18	372.2	16.69	263.4	14.19	224	12.03	0.7095588235	1.4374416244	0.903071525	147640.204646153	299093.138652826	187905.019759938
1	70.17	422.6	16.6	237.7	12.36			0.6640908599	0.6426992007	0.6520586843	138179.538061649	133728.506174182	135675.964281121
2	70.47	376.4	14.69	187.6	10.59			0.5489830508	0.597804371	0.5733158874	114228.683072713	124387.093425329	119291.695246334
3	71.26	446.1	18.06	279.7	14.58			0.6826153846	0.7600157311	0.7311445864	142033.99596658	158138.936983044	152131.624306201
4	70.22	363.8	14.99	207.4	11.14			0.6432257033	0.5983587271	0.6176473337	133838.057287725	124502.440095172	128515.883000382
5	71.41	436.1	17.53	234.1	12.78			0.7127351485	0.6976864588	0.7046569594	148301.112882824	145169.883224781	146620.257888676
6	70.64	361.9	15.37	212.7	11.35			0.7199356568	0.6056535026	0.6527684443	149799.345991773	126020.28767911	135823.646342413
7	70.64	379.2	14.75	188	10.52			0.5590591004	0.5886723404	0.57374077	116325.239371288	122486.962219212	119380.101964668
8	70.13	412.3	14.42	245.1	11.4			0.4663660287	0.5302325581	0.5043327674	97038.2914498822	110327.207269982	104938.15384985
9	70.16	374.2	14.41	206.3	10.56			0.5725699821	0.5405409598	0.5549120791	119136.492328802	112472.109814259	115462.355202265
10	70.37	371.4	14.46	211.4	11.04			0.5450625	0.5765449385	0.5629822294	113412.921348315	119963.574387267	117141.537536883
1	71.17	371.1	18.65	201.1	13.3			1.0054852941	0.8796121333	0.9372743196	209214.584710288	183023.748078866	195021.706115357
2	71.47	364.6	17.82	185.4	12.3			0.9278035714	0.8160194175	0.8709610532	193051.096843232	169791.805550505	181223.689806283
3	72.26	389.4	20.59	220.3	14.97			1.1818285038	1.017253291	1.0887213662	245906.888024111	211663.189963975	226533.784062509
4	71.22	378.8	18.42	199.2	12.91			0.9611820713	0.836687249	0.8957138332	199996.269510921	174092.228255511	186374.080973229
5	72.41	378	19.27	195.4	13.57			1.0251259584	0.9423996929	0.9823621693	213301.281393876	196088.159163039	204403.281171904
6	71.64	350.7	17	187.8	12.49			0.8164511971	0.830671459	0.8240661534	169881.647326968	172840.50332895	171466.115981579
7	71.64	352.5	17.2	204.6	13.11			0.8381872887	0.8400395894	0.8392624113	174404.346381312	174789.760599837	174628.050634107
8	71.13	393.1	16.75	212.3	12.41			0.6999690265	0.7254267546	0.7137178835	145644.824500348	150941.896502821	148505.593734958
9	71.16	358.4	16.86	187.7	11.92			0.8328834212	0.7569866809	0.7931350446	173300.753476237	157508.672674518	165030.179909042
10	71.37	351.9	16.65	181	12.09			0.7668484494	0.8075585635	0.7877877238	159560.642818478	168031.328243011	163917.545523339
1	70.13	388.6	15.46	212.1	11.64			0.5865269122	0.6388005658	0.6150581575	122040.556009426	132917.304571549	127977.14471253
2	70.73	372.9	15.13	205.3	11.31			0.6026300716	0.6230691671	0.6138828104	125391.192592394	129644.021446645	127732.586434651
3	71.19	416.2	17.32	203.6	12.2			0.7109238006	0.7310412574	0.7207650168	147924.219842788	152110.124296169	149971.913611909
4	70.24	390.7	15.22	195.6	10.81			0.5883767299	0.5974238241	0.592906066	122425.453575138	124307.911804178	123367.887231652
5	71.21	380	15.84	211	11.81			0.6593461538	0.6610241706	0.6602778947	137192.291686674	137541.442075762	137386.162034299
6	70.45	386.9	14.7	207.4	10.91			0.5407348189	0.5739059788	0.5585164125	112512.446721079	119414.477483345	116212.320538846
7	70.96	389	15.8	216.5	11.63			0.6630904348	0.6247431871	0.641748072	137971.376359261	129992.340213686	133530.601743536
8	70.91	399.2	16.17	204.1	11.69			0.6397375705	0.6695546301	0.6549822144	133112.270178252	139316.402430981	136284.272665181
9	70.45	379.6	14.86	187.2	10.51			0.5735940748	0.5900646368	0.5817165437	119349.578619242	122776.661829408	121039.647051653
10	70.84	359.7	15.26	192.5	11.38			0.6182009569	0.6727501299	0.6473939394	128631.07718223	139981.300430739	134705.355679138
6	69.9	418.2	13.69	220.2	9.953			0.4462317727	0.449873792	0.44814945	92848.8915370938	93606.6982953113	93247.9088688956
3	71.19	380.3	16.92	226.1	12.93			0.7723832685	0.7394290137	0.7527909545	160712.290570639	153855.391949802	156635.654288306
3	72.19	363.2	19.17	225.3	14.98			1.0376250906	0.9960071016	1.0118086454	215902.016364002	207242.426475708	210530.304905212
6	70.45	348.5	14.21	199.8	10.88			0.5618675185	0.5924644645	0.5794091822	116909.596024472	123276.001761229	120559.546860064
6	71.45	344.2	16.47	188.8	12.29			0.7735958816	0.8000217161	0.7880909355	160964.602912168	166463.111964564	163980.635768334
3	70.72	424	16.62	237.3	12.29			0.6704890198	0.6365111673	0.6514726415	139510.823932145	132440.942009733	135554.024450569
6	70.86	337.8	14.93	187.1	11.05			0.6688944924	0.6526055585	0.6598724097	139179.045436734	135789.754166636	137301.791450247
New CBM front-end & ADC64; voltage @ 25 deg C, T-Correction 0,06V/K
ADC:
0	71.3	3.23E+004	5.55E+002	3.57E+003	2.15E+002	7.59E+003	3.05E+002	9.1190182765	11.5954954465	8.7155197621
1	71.3	4.45E+004	9.80E+002	4.84E+003	2.50E+002	1.02E+004	3.52E+002	22.6736692398	11.5060421962	24.4170847369
2	71.3	3.47E+004	6.35E+002	3.63E+003	2.18E+002	7.80E+003	3.13E+002	11.4765879989	12.0898098974	11.3815471353
3	71.3	3.46E+004	6.07E+002	3.73E+003	2.22E+002	7.95E+003	3.16E+002	10.3412934147	12.0631452671	10.06796145
4	71.3	2.63E+004	4.88E+002	2.93E+003	1.92E+002	6.21E+003	2.71E+002	8.6103950861	11.1821366114	8.1913967005
5	71.3	4.39E+004	9.17E+002	4.88E+003	2.53E+002	1.02E+004	3.49E+002	19.9157576253	10.7895245772	21.3723205808
6	71.3	2.92E+004	5.41E+002	3.03E+003	1.99E+002	6.54E+003	2.86E+002	9.6854589112	11.9829446318	9.3294989955
7	71.3	3.13E+004	5.60E+002	3.28E+003	2.08E+002	7.07E+003	3.01E+002	9.6611068692	12.5296943441	9.2123993424
8	71.3	4.14E+004	8.16E+002	4.53E+003	2.47E+002	9.59E+003	3.52E+002	16.4055390459	12.4671370957	17.0318840593
9	71.3	3.50E+004	6.31E+002	3.64E+003	2.20E+002	7.82E+003	3.15E+002	11.1820739759	12.0606619191	11.0467092419
QDC:
0	71.3	4.89E+005	8.32E+003	5.44E+004	3.38E+003	1.16E+005	4.68E+003	132.9811976543	170.7981376943	126.7504542185				10.6748836059
1	71.3	6.37E+005	1.08E+004	7.22E+004	3.81E+003	1.52E+005	5.28E+003	181.4618847136	166.4666103154	183.9384372795				10.4041631447
2	71.3	5.19E+005	9.04E+003	5.49E+004	3.38E+003	1.18E+005	4.80E+003	151.2219571199	184.3878444128	146.0065125345				11.5242402758
3	71.3	5.02E+005	8.62E+003	5.44E+004	3.37E+003	1.16E+005	4.73E+003	140.8407649793	178.3831429221	134.8202745511				11.1489464326
4	71.3	3.96E+005	7.62E+003	4.43E+004	3.38E+003	9.40E+004	4.41E+003	132.2442381002	161.0340843771	127.5080590873				10.0646302736
5	71.3	6.52E+005	1.09E+004	7.53E+004	3.99E+003	1.58E+005	5.43E+003	176.7631616426	163.6414962639	178.9714045484				10.2275935165
6	71.3	4.41E+005	8.28E+003	4.60E+004	3.15E+003	9.94E+004	4.44E+003	148.3361306424	182.4460767838	143.0049698495				11.402879799
7	71.3	4.63E+005	8.37E+003	4.87E+004	3.33E+003	1.05E+005	4.65E+003	142.4363842537	186.5753384167	135.4864138952				11.660958651
8	71.3	5.96E+005	9.93E+003	6.70E+004	3.77E+003	1.42E+005	5.28E+003	159.3267338064	182.5888342001	155.4937037141				11.4118021375
9	71.3	5.15E+005	8.94E+003	5.39E+004	3.40E+003	1.16E+005	4.78E+003	148.227066369	181.6974055221	142.9988951633				11.3560878451
New CBM front-end & ADC64; removed HF filters
QDC:
0	71.3	3.20E+004	2.79E+003	7.70E+004	4.09E+003	5.79E+005	9.22E+003	198.058078156	136.206608688	141.2979405177				12.3786298847
1	71.3	4.29E+004	3.15E+003	1.02E+005	4.69E+003	7.61E+005	1.25E+004	203.5702638355	204.7332939775	204.6372389306				12.7231414897
2	71.3	3.21E+004	2.71E+003	7.80E+004	4.08E+003	6.19E+005	1.06E+004	202.7460579142	178.3025540597	180.2120947926				12.6716286196
3	71.3	3.19E+004	2.83E+003	7.76E+004	4.11E+003	5.98E+005	1.03E+004	195.3350405515	172.7996986438	174.6202546556				12.2084400345
4	71.3	2.64E+004	3.47E+003	6.32E+004	4.30E+003	4.68E+005	8.64E+003	174.3001949539	138.9096089502	141.8601080525				10.8937621846
5	71.3	4.47E+004	3.36E+003	1.07E+005	4.82E+003	7.80E+005	1.25E+004	192.4966541178	197.8626465681	197.4101251777				12.0310408824
6	71.3	2.72E+004	2.60E+003	6.64E+004	3.83E+003	5.28E+005	9.42E+003	201.8451998965	160.4970411879	163.7361010921				12.6153249935
7	71.3	2.90E+004	2.78E+003	7.15E+004	4.11E+003	5.56E+005	9.52E+003	215.130439251	152.1676966385	157.2450333159				13.4456524532
8	71.3	3.94E+004	3.05E+003	9.48E+004	4.48E+003	7.14E+005	1.15E+004	194.9558151449	181.9667702724	183.0330956462				12.1847384466
9	71.3	3.17E+004	2.79E+003	7.71E+004	4.09E+003	6.15E+005	1.06E+004	196.588986567	177.4927641277	178.978973592				12.2868116604
ADC:
0	71.3	2.03E+003	1.68E+002	4.91E+003	2.54E+002	3.77E+004	5.99E+002	12.6285801297	8.9669981336	9.2621946798
1	71.3	2.75E+003	1.96E+002	6.59E+003	2.95E+002	5.35E+004	1.40E+003	12.7285748966	40.0341467487	37.9710442841
2	71.3	2.03E+003	1.65E+002	4.94E+003	2.55E+002	4.06E+004	8.06E+002	12.973685845	16.3898548374	16.1318776885
3	71.3	2.10E+003	1.71E+002	5.08E+003	2.57E+002	4.00E+004	6.86E+002	12.4558116831	11.5625733297	11.6326701356
4	71.3	1.69E+003	1.52E+002	3.99E+003	2.25E+002	3.04E+004	5.25E+002	11.8128416306	8.5163371007	8.7810250543
5	71.3	2.87E+003	2.06E+002	6.85E+003	3.02E+002	5.43E+004	1.33E+003	12.2678496008	35.2482496612	33.4722062169
6	71.3	1.76E+003	1.57E+002	4.32E+003	2.39E+002	3.52E+004	6.01E+002	12.6696312852	9.8630664796	10.0774747007
7	71.3	1.92E+003	1.64E+002	4.63E+003	2.50E+002	3.68E+004	6.16E+002	13.2429377287	9.8413447018	10.1047386337
8	71.3	2.54E+003	1.89E+002	6.10E+003	2.82E+002	4.87E+004	1.11E+003	12.3428767144	26.9054040697	25.7815878969
9	71.3	2.08E+003	1.71E+002	5.07E+003	2.63E+002	4.15E+004	7.33E+002	13.2753897247	12.8713078728	12.9019524067
New CBM front-end & ADC64; removed HF filters, PCB interconnector bypass
QDC:
0	71.3	4.57E+004	3.16E+003	1.31E+005	5.07E+003			184.6813285478	196.3824134935	218.2747709323
1	71.3	6.44E+004	3.71E+003	1.82E+005	5.90E+003			178.6619986584	191.2073341115	214.1374953901
2	71.3	4.88E+004	3.28E+003	1.42E+005	5.36E+003			193.8992508405	203.0717173736	220.5300775944
3	71.3	4.90E+004	3.32E+003	1.41E+005	5.34E+003			189.4460686405	201.4905957102	224.2047561159
4	71.3	3.42E+004	3.07E+003	9.73E+004	4.54E+003			176.9924082353	211.9531055916	276.4303771501
5	71.3	6.88E+004	3.96E+003	1.94E+005	6.16E+003			177.8922981524	195.5589795521	227.6678538891
6	71.3	4.24E+004	3.13E+003	1.24E+005	5.01E+003			188.0476878304	202.8912473121	231.4005814157
7	71.3	4.43E+004	3.27E+003	1.30E+005	5.19E+003			190.389845095	207.6394310476	240.8403785554
8	71.3	6.05E+004	3.72E+003	1.73E+005	5.88E+003			184.4590862908	200.0169785742	228.8297866794
9	71.3	4.72E+004	3.22E+003	1.37E+005	5.32E+003			198.5973640357	205.8301328892	219.6841398338
ADC:
0	71.3	2.91E+003	1.97E+002	8.36E+003	3.17E+002			11.3214256509	12.0292341948	13.3545326721
1	71.3	4.13E+003	2.31E+002	1.17E+004	3.79E+002			11.8519373859	12.2394613173	12.9496372171
2	71.3	3.09E+003	2.03E+002	8.99E+003	3.36E+002			12.137288459	12.5719243881	13.402575735
3	71.3	3.22E+003	2.06E+002	9.25E+003	3.39E+002			11.9651142371	12.4049104138	13.2280705937
4	71.3	2.20E+003	1.66E+002	6.17E+003	2.67E+002			11.0205538745	11.552845597	12.5169400209
5	71.3	4.41E+003	2.47E+002	1.24E+004	3.86E+002			11.0887547877	12.0601085569	13.8167879962
6	71.3	2.76E+003	1.92E+002	8.04E+003	3.17E+002			12.0183530072	12.4923380317	13.4014849595
7	71.3	2.90E+003	1.98E+002	8.34E+003	3.26E+002			12.3531670963	12.7369700266	13.4554306965
8	71.3	3.88E+003	2.31E+002	1.11E+004	3.75E+002			12.1905735972	12.7240942913	13.7118148736
9	71.3	3.10E+003	2.05E+002	9.04E+003	3.42E+002			12.6524775422	12.9519573624	13.5255477685
New NICA-MPD front-end & ADC64; removed HF filters
QDC:
0	71.3	6.18E+004	3.71E+003	1.33E+005	5.11E+003	2.92E+005	7.07E+003	95.2273466642	149.9071330607	125.3798179613
1	71.3	1.43E+005	5.38E+003	3.02E+005	7.36E+003	6.55E+005	9.95E+003	84.9174058976	126.8830157356	107.7082867625
2	71.3	1.25E+005	4.97E+003	2.67E+005	6.94E+003	5.84E+005	9.85E+003	165.6004255668	154.1102451098	157.6628309723
3	71.3	1.83E+005	5.93E+003	3.86E+005	8.32E+003	8.12E+005	1.01E+004	168.6570187558	75.407658012	105.4114264131
4	71.3	1.75E+005	5.73E+003	3.68E+005	8.25E+003	7.79E+005	9.87E+003	183.1484037827	71.4597335788	107.1575534936
5	71.3	1.89E+005	5.86E+003	4.01E+005	8.27E+003	8.42E+005	9.93E+003	160.6054664324	68.5838958264	98.4367107348
6	71.3	1.47E+005	5.39E+003	3.11E+005	7.45E+003	6.77E+005	1.02E+004	160.9533235127	131.1839377051	140.4157554086
ADC:
0	71.3	4.05E+003	2.32E+002	8.68E+003	3.24E+002	1.91E+004	4.56E+002	11.0361406326	9.9880012934	10.311601711
1	71.3	9.01E+003	3.35E+002	1.90E+004	4.62E+002	4.22E+004	7.64E+002	10.1704279876	15.9515012697	14.2085444275
2	71.3	8.23E+003	3.24E+002	1.76E+004	4.57E+002	3.89E+004	6.19E+002	11.2010715473	8.152160507	9.078661793
3	71.3	1.19E+004	3.76E+002	2.57E+004	6.66E+002	5.42E+004	6.60E+002	21.7931041312	-0.2734683513	6.9416087365
4	71.3	1.14E+004	3.69E+002	2.44E+004	7.50E+002	5.21E+004	6.54E+002	32.9443437181	-4.8940710127	7.1619702376
5	71.3	1.19E+004	3.62E+002	2.61E+004	5.61E+002	5.46E+004	6.32E+002	13.0140213954	2.9529065346	6.294488829
6	71.3	9.58E+003	3.47E+002	2.03E+004	4.84E+002	4.53E+004	8.39E+002	10.6229249156	18.7560978672	16.3159398055
New NICA-MPD front-end & ADC64; removed HF filters
QDC:
0	71.3
1	71.3
2	71.3
3	71.3
4	71.3
5	71.3
6	71.3
ADC:
0	71.3
1	71.3
2	71.3
3	71.3
4	71.3
5	71.3
6	71.3

## na61 Channel map
Digitizer ch#	MPPC #	CBM Cell#	NICA Cell#	k
9	10	1		0.6182009569
7	8	2		0.6397375705
5	6	3		0.6688944924
3	4	4		0.5883767299
1	2	5		0.6026300716
8	9	6	2	0.5735940748
6	7	7	3	0.6630904348
4	5	8	4	0.6593461538
2	3	9	5	0.6704890198
0	1	10	6	0.5865269122

## newFEE CBM channel map
Slow control	ADC64	root file	Section	latest k_qdc
0	10	7	6	190.389845095
1	9	6	7	188.0476878304
2	12	9	8	198.5973640357
3	11	8	9	184.4590862908
4	8	5	10	177.8922981524
5	7	4	1	176.9924082353
6	6	3	2	189.4460686405
7	5	2	3	193.8992508405
8	2	1	4	178.6619986584
9	1	0	5	184.6813285478

## newFEE NICA channel map
Slow control	ADC64	root file	Section	latest k_qdc	latest k_adc	oct17_qdc	oct17_adc
1	10	4	1	1.87E+002	1.24E+001	2.05E+02	1.40E+01
2	9	3	2	1.92E+002	1.25E+001	2.13E+02	1.44E+01
3	12	6	3	1.95E+002	1.30E+001	2.04E+02	1.45E+01
4	11	5	4	1.88E+002	1.19E+001	2.21E+02	1.41E+01
5	8	2	5	1.97E+002	1.29E+001	1.94E+02	1.40E+01
6	7	1	6	1.92E+002	1.23E+001	2.08E+02	1.45E+01
7	6	0	7	1.96E+002	1.24E+001	2.09E+02	1.44E+01

## new MPPC calibration results
NICA FEE
Ch #	kQDC	Error	Noise factor	kADC	Error	Noise factor
0	1.96E+002	6.05E-001	1.53E+003	1.24E+001	3.70E-002	7.87E+001
1	1.92E+002	9.35E-001	1.82E+003	1.23E+001	5.76E-002	8.70E+001
2	1.97E+002	9.82E-001	1.56E+003	1.29E+001	5.35E-002	8.21E+001
3	1.92E+002	1.34E+000	1.98E+003	1.25E+001	6.70E-002	9.03E+001
4	1.87E+002	1.17E+000	2.18E+003	1.24E+001	6.76E-002	9.55E+001
5	1.88E+002	1.19E+000	1.80E+003	1.19E+001	6.81E-002	8.99E+001
6	1.95E+002	1.16E+000	1.99E+003	1.30E+001	5.73E-002	8.77E+001

## Voltage selector
Channel	v1	k1	g1	v2	k2	g2	k_factor	gain_factor	V_op
1	70.17	0.6640908599	138179.538061649	71.17	1.0054852941	209214.584710289	0.3413944342	71035.0466486404	70.13
2	70.47	0.5489830508	114228.683072713	71.47	0.9278035714	193051.096843232	0.3788205206	78822.4137705187	70.73
3	71.26	0.6826153846	142033.99596658	72.26	1.1818285038	245906.888024111	0.4992131192	103872.892057531	71.19
4	70.22	0.6432257033	133838.057287725	71.22	0.9611820713	199996.269510921	0.3179563679	66158.212223196	70.24
5	71.41	0.7127351485	148301.112882824	72.41	1.0251259584	213301.281393876	0.3123908099	65000.1685110524	71.21
6	70.64	0.7199356568	149799.345991773	71.64	0.8164511971	169881.647326968	0.0965155402	20082.3013351947	69.90
7	70.64	0.5590591004	116325.239371288	71.64	0.8381872887	174404.346381312	0.2791281883	58079.1070100243	70.96
8	70.13	0.4663660287	97038.2914498822	71.13	0.6999690265	145644.824500348	0.2336029978	48606.5330504657	70.91
9	70.16	0.5725699821	119136.492328802	71.16	0.8328834212	173300.753476237	0.2603134391	54164.2611474353	70.45
10	70.37	0.5450625	113412.921348315	71.37	0.7668484494	159560.642818478	0.2217859494	46147.7214701633	70.84
6	70.64	0.7199356568	149799.345991773	69.90	0.4462317727	92848.8915370938	0.3698701137	76960.0735874048	70.45
3	71.19	0.7723832685	160712.290570639	72.19	1.0376250906	215902.016364003	0.2652418222	55189.7257933643	70.72
6	70.45	0.5618675185	116909.596024472	71.45	0.7735958816	160964.602912168	0.2117283631	44055.0068876964	70.86
			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

## ADC64S2v5andOldFEE_NICA
ADC
Root ch#	K (0-8k)
0	1.04E+01
1	1.03E+01
2	1.03E+01
3	1.08E+01
4	1.06E+01
5	1.03E+01
6	1.02E+01
QDC
Root ch#	K (0-120k)
0	1.62E+02
1	1.61E+02
2	1.59E+02
3	1.60E+02
4	1.58E+02
5	1.56E+02
6	1.58E+02
Channel map
Root ch#	section
0	0
4	1
1	2
5	3
2	4
6	5
3	6

## CBM serial FEE
PCB#	LED mc	HV mc	Voltage, V
1	13	14	71
2	7	8	71.1
3	15	16	71.15
4	17	18	71.15
5	9	10	71.23
6	11	12	71.25
7	5	6	71.3
8	3	4	71.35
9	19	20	71.4
10	1	2	71.48

## NICA serial FEE
PCB#	LED mc	HV mc	Voltage, V
1	1	2	70.45
2	3	4	70.48
3	5	6	70.51
4	7	8	70.55
5	9	10	70.58
6	11	12	70.6
7	13	14	70.62
8	15	16	70.65
9	17	18	70.66
10	19	20	70.7
11	21	22	70.73
12	23	24	70.8
13	25	26	70.81
14	27	28	70.86
15	29	30
16	31	32	70.92
17	33	34	71
18	35	36	71.08
19	37	38	71.12
20	39	40	71.14

## ADC64 channel map 6connX10ch
ADC64 ch	Connector	Section	NICA sect.
13	1	1	6
6	1	2	7
14	1	3
7	1	4
15	1	5
3	1	6	1
11	1	7	2
4	1	8	3
12	1	9	4
5	1	10	5
48	2	1	6
1	2	2	7
9	2	3
2	2	4
10	2	5
38	2	6	1
46	2	7	2
39	2	8	3
47	2	9	4
40	2	10	5
43	3	1	6
36	3	2	7
44	3	3
37	3	4
45	3	5
33	3	6	1
41	3	7	2
34	3	8	3
42	3	9	4
35	3	10	5
27	4	1	6
20	4	2	7
28	4	3
21	4	4
29	4	5
17	4	6	1
25	4	7	2
18	4	8	3
26	4	9	4
19	4	10	5
32	5	1	6
49	5	2	7
57	5	3
50	5	4
58	5	5
22	5	6	1
30	5	7	2
23	5	8	3
31	5	9	4
24	5	10	5
61	6	1	6
54	6	2	7
62	6	3
55	6	4
63	6	5
51	6	6	1
59	6	7	2
52	6	8	3
60	6	9	4
53	6	10	5

## 9_mod_map
ADC64 ch	Connector	Section
33	1	1
41	1	2
34	1	3
42	1	4
35	1	5
43	1	6
36	1	7
44	2	1	?
37	2	2
45	2	3
38	2	4
46	2	5
39	2	6
47	2	7
40	3	1	??????
48	3	2
1	3	3
9	3	4
2	3	5
10	3	6
3	3	7	??????
11	4	1
4	4	2
12	4	3	?
5	4	4
13	4	5
6	4	6
14	4	7
7	5	1
15	5	2
8	5	3
16	5	4
17	5	5
25	5	6
18	5	7
26	6	1
19	6	2
27	6	3
20	6	4
28	6	5
21	6	6
29	6	7
22	7	1
30	7	2
23	7	3
31	7	4
24	7	5
32	7	6
49	7	7
57	8	1	странно шумит
50	8	2
58	8	3
51	8	4
59	8	5
52	8	6
60	8	7	??????
53	9	1
61	9	2
54	9	3
62	9	4
55	9	5
63	9	6
56	9	7	?