## Mappings
Mod # NICA | LED address | HV address | X | Y | size | MAPD HV | ADC board | ADC socket |  | Hvsys cable order | Mod # INR (back side) | Mod # old (Front side)
1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 70.32 | 5565 | X1 |  | 40 | 21 | 21
2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 70.02 | 5565 | X2 |  | 41 | 20 | 20
3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 70.46 | 5565 | X3 |  | 42 | 19 | 19
4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 70.99 | 5565 | X4 |  | 43 | 33 | 33
5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 70.20 | 5565 | X5 |  | 44 | 31 | 31
6 | 19 | 20 | 3 | 2 | 1 | 70.37 | 5565 | X6 |  | 39 | 34 | 34
7 | 17 | 18 | 4 | 2 | 1 | 70.40 | 5565 | X7 |  | 38 | 10 | 10
8 | 15 | 16 | 5 | 2 | 1 | 70.82 | 5565 | X8 |  | 37 | 11 | 11
9 | 13 | 14 | 6 | 2 | 1 | 70.23 | 5565 | X9 |  | 36 | 12 | 12
10 | 11 | 12 | 7 | 2 | 1 | 70.85 | D402 | X1 |  | 35 | 13 | 13
11 | 29 | 30 | 3 | 3 | 1 | 70.92 | D402 | X2 |  | 30 | 14 | 14
12 | 27 | 28 | 4 | 3 | 1 | 70.61 | D402 | X3 |  | 31 | 15 | 15
13 | 23 | 24 | 5 | 3 | 1 | 70.49 | D402 | X4 |  | 32 | 3 | 3
14 | 25 | 26 | 6 | 3 | 1 | 70.98 | D402 | X5 |  | 33 | 16 | 16
15 | 21 | 22 | 7 | 3 | 1 | 70.36 | D402 | X6 |  | 34 | 17 | 17
16 | 57 | 58 | 3 | 4 | 1 | 70.72 | D402 | X7 |  | 29 | 18 | 18
17 | 55 | 56 | 4 | 4 | 1 | 70.77 | D402 | X8 |  | 28 | 1 | 1
18 | 35 | 36 | 6 | 4 | 1 | 70.17 | D402 | X9 |  | 27 | 4 | 4
19 | 37 | 38 | 7 | 4 | 1 | 70.34 | small3 | X1 |  | 26 | 32 | 32
20 | 63 | 64 | 3 | 5 | 1 | 70.68 | small3 | X2 |  | 21 | 22 | 22
21 | 53 | 54 | 4 | 5 | 1 | 70.83 | small3 | X3 |  | 22 | 8 | 8
22 | 61 | 62 | 5 | 5 | 1 | 70.01 | small3 | X4 |  | 23 | 7 | 7
23 | 59 | 60 | 6 | 5 | 1 | 70.70 | small3 | X5 |  | 24 | 9 | 9
24 | 51 | 52 | 7 | 5 | 1 | 70.52 | small3 | X6 |  | 25 | 24 | 24
25 | 49 | 50 | 3 | 6 | 1 | 70.58 | small3 | X7 |  | 20 | 23 | 23
26 | 47 | 48 | 4 | 6 | 1 | 70.56 | small3 | X8 |  | 19 | 5 | 5
27 | 45 | 46 | 5 | 6 | 1 | 70.11 | small3 | X9 |  | 18 | 2 | 2
28 | 43 | 44 | 6 | 6 | 1 | 70.21 | small4 | X1 |  | 17 | 6 | 6
29 | 41 | 42 | 7 | 6 | 1 | 70.13 | small4 | X2 |  | 16 | 25 | 25
30 | 39 | 40 | 3 | 7 | 1 | 70.54 | small4 | X3 |  | 11 | 26 | 26
31 | 33 | 34 | 4 | 7 | 1 | 70.08 | small4 | X4 |  | 12 | 27 | 27
32 | 31 | 32 | 5 | 7 | 1 | 70.05 | small4 | X5 |  | 13 | 28 | 28
33 | 65 | 66 | 6 | 7 | 1 | 70.87 | small4 | X6 |  | 14 | 29 | 29
34 | 67 | 68 | 7 | 7 | 1 | 70.68 | small4 | X7 |  | 15 | 30 | 30
35 | 95 | 96 | 1 | 2 | 1 | 70.63 | 3E53 | X1 | 3,4,5,6,7,11,12,13,14,15 | 1 | 28 | 37
36 | 93 | 94 | 2 | 2 | 1 | 71.65 | 3C71 | X1 | 3,4,5,6,7,11,12,13,14,15 | 2 | 29 | 16
37 | 99 | 100 | 1 | 3 | 1 | 71.30 | 3E53 | X2 |  | 4 | 25 | 34
38 | 97 | 98 | 2 | 3 | 1 | 71.42 | 3C71 | X2 |  | 3 | 30 | 17
39 | 103 | 104 | 1 | 4 | 1 | 70.26 | 3E53 | X3 | 33,34,35,36,37,41,42,43,44,45 | 5 | 26 | -
40 | 101 | 102 | 2 | 4 | 1 | 71.33 | 3C71 | X3 | 33,34,35,36,37,41,42,43,44,45 | 6 | 27 | 36
41 | 105 | 106 | 1 | 5 | 1 | 71.40 | 3E53 | X4 | 17,18,19,20,21,25,26,27,28,29 | 7 | 14 | 28
42 | 107 | 108 | 2 | 5 | 1 | 71.13 | 3C71 | X4 | 17,18,19,20,21,25,26,27,28,29 | 8 | 13 | 40
43 | 111 | 112 | 1 | 6 | 1 | 71.20 | 3E53 | X5 | 22,23,24,30,31,32,49,50,57,58 | 9 | 34 | 31 (sticker 18) | no signal no R47
44 | 109 | 110 | 2 | 6 | 1 | 71.24 | 3C71 | X5 | 22,23,24,30,31,32,49,50,57,58 | 10 | 4 | 22
45 | 75 | 76 | 8 | 2 | 1 | 71.04 | 3C64 | X1 | 3,4,5,6,7,11,12,13,14,15 | 45 | 37 | 12
46 | 73 | 74 | 9 | 2 | 1 | 71.08 | 3EC3 | X1 | 3,4,5,6,7,11,12,13,14,15 | 46 | 23 | 25 | ok
47 | 79 | 80 | 8 | 3 | 1 | 70.50 | 3C64 | X2 |  | 48 | 24 | 4
48 | 77 | 78 | 9 | 3 | 1 | 71.35 | 3EC3 | X2 |  | 47 | 11 (tested at nica) | 15 | no signal no R47
49 | 83 | 84 | 8 | 4 | 1 | 70.29 | 3C64 | X3 | 33,34,35,36,37,41,42,43,44,45 | 49 | 15 | 1
50 | 81 | 82 | 9 | 4 | 1 | 70.44 | 3EC3 | X3 | 33,34,35,36,37,41,42,43,44,45 | 50 | 18 | 27 | all 10 LED signals bad, no cosmics
51 | 87 | 88 | 8 | 5 | 1 | 70.61 | 3C64 | X4 | 17,18,19,20,21,25,26,27,28,29 | 52 | 5 | 13
52 | 85 | 86 | 9 | 5 | 1 | 71.60 | 3EC3 | X4 | 17,18,19,20,21,25,26,27,28,29 | 51 | 22 | 23 | channel 17 LED very low (cosmics ok)
53 | 91 | 92 | 8 | 6 | 1 | 70.41 | 3C64 | X5 | 22,23,24,30,31,32,49,50,57,58 | 53 | 35 | 18
54 | 89 | 90 | 9 | 6 | 1 | 71.71 | 3EC3 | X5 | 22,23,24,30,31,32,49,50,57,58 | 54 | 36 | 32 | ok

## Network
bmn-fhcal-adc-1 |  |  | 10.18.99.164 |  |  |  |  | Front view
bmn-fhcal-adc-2 |  |  | 10.18.97.83
bmn-fhcal-adc-3 |  |  | 10.18.96.45
bmn-fhcal-adc-4 | 3E53 | 35,37,39,41,43 | 10.18.96.138 | ok
bmn-fhcal-adc-5 | 5565 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 10.18.96.139 |  |  | ok
bmn-fhcal-adc-6 | 0679 | 10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 10.18.96.140 |  | ok
bmn-fhcal-adc-7 | 3C64 | 45,47,... | 10.18.96.141
bmn-fhcal-adc-8 | 3C71 | 36,38,... | 10.18.96.142 | ok
bmn-fhcal-adc-9 | 3EC3 | 46,48,... | 10.18.96.143
bmn-fhcal-adc-10 |  |  | 10.18.96.144
bmn-fhcal-adc-11 |  |  | 10.18.96.145
Back view
5565 ok | [8 empty] | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
D402 - replaced to 0679 | [6 empty] | 46 | 45 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 36 | 35
0679 ok |  | FW 01.00.25814 |  |  |  |  | 48 | 47 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 38 | 37
3EC3 ok fixed | [6 empty] | 50 | 49 | 19 | 18 |  | 17 | 16 | 40 | 39
7FF8 - replaced to 3C64 | [6 empty] | 52 | 51 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 42 | 41
[7 empty] | 54 | 53 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 44 | 43
[9 empty] | 34 | 33 | 32 | 31 | 30

## ADC64_10
ADC64 ch | Connector | Section | NICA sect.
13 | 1 | 1 | 6
6 | 1 | 2 | 7
14 | 1 | 3
7 | 1 | 4
15 | 1 | 5
3 | 1 | 6 | 1
11 | 1 | 7 | 2
4 | 1 | 8 | 3
12 | 1 | 9 | 4
5 | 1 | 10 | 5
48 | 2 | 1 | 6
1 | 2 | 2 | 7
9 | 2 | 3
2 | 2 | 4
10 | 2 | 5
38 | 2 | 6 | 1
46 | 2 | 7 | 2
39 | 2 | 8 | 3
47 | 2 | 9 | 4
40 | 2 | 10 | 5
43 | 3 | 1 | 6
36 | 3 | 2 | 7
44 | 3 | 3
37 | 3 | 4
45 | 3 | 5
33 | 3 | 6 | 1
41 | 3 | 7 | 2
34 | 3 | 8 | 3
42 | 3 | 9 | 4
35 | 3 | 10 | 5
27 | 4 | 1 | 6
20 | 4 | 2 | 7
28 | 4 | 3
21 | 4 | 4
29 | 4 | 5
17 | 4 | 6 | 1
25 | 4 | 7 | 2
18 | 4 | 8 | 3
26 | 4 | 9 | 4
19 | 4 | 10 | 5
32 | 5 | 1 | 6
49 | 5 | 2 | 7
57 | 5 | 3
50 | 5 | 4
58 | 5 | 5
22 | 5 | 6 | 1
30 | 5 | 7 | 2
23 | 5 | 8 | 3
31 | 5 | 9 | 4
24 | 5 | 10 | 5
61 | 6 | 1 | 6
54 | 6 | 2 | 7
62 | 6 | 3
55 | 6 | 4
63 | 6 | 5
51 | 6 | 6 | 1
59 | 6 | 7 | 2
52 | 6 | 8 | 3
60 | 6 | 9 | 4
53 | 6 | 10 | 5

## ADC64_7
ADC64 ch | Connector | Section
33 | 1 | 1
41 | 1 | 2
34 | 1 | 3
42 | 1 | 4
35 | 1 | 5
43 | 1 | 6
36 | 1 | 7
44 | 2 | 1 | ?
37 | 2 | 2
45 | 2 | 3
38 | 2 | 4
46 | 2 | 5
39 | 2 | 6
47 | 2 | 7
40 | 3 | 1 | ??????
48 | 3 | 2
1 | 3 | 3
9 | 3 | 4
2 | 3 | 5
10 | 3 | 6
3 | 3 | 7 | ??????
11 | 4 | 1
4 | 4 | 2
12 | 4 | 3 | ?
5 | 4 | 4
13 | 4 | 5
6 | 4 | 6
14 | 4 | 7
7 | 5 | 1
15 | 5 | 2
8 | 5 | 3
16 | 5 | 4
17 | 5 | 5
25 | 5 | 6
18 | 5 | 7
26 | 6 | 1
19 | 6 | 2
27 | 6 | 3
20 | 6 | 4
28 | 6 | 5
21 | 6 | 6
29 | 6 | 7
22 | 7 | 1
30 | 7 | 2
23 | 7 | 3
31 | 7 | 4
24 | 7 | 5
32 | 7 | 6
49 | 7 | 7
57 | 8 | 1 | странно шумит
50 | 8 | 2
58 | 8 | 3
51 | 8 | 4
59 | 8 | 5
52 | 8 | 6
60 | 8 | 7 | ??????
53 | 9 | 1
61 | 9 | 2
54 | 9 | 3
62 | 9 | 4
55 | 9 | 5
63 | 9 | 6
56 | 9 | 7 | ?

## TODO
Чего | Сколько | Где
RJ45 разъемы | 20 | Купить
IDC16 | 15 | 145
Fan 92mm | 3 | Купить
Провод питания 2х0.5мм | 7 | Купить
Разъемы бананы | 16 | 208